## MAV 2.0 - 20240115
Nr. | Lagen van Brand | LEVELS 2.3 Indicator | Weging | Wanneer vraag stellen | Indicator | Vraag bij de Indicator | Toelichting bij de indicator | Opmerking voor onderbouwingsdocument | Slecht | Toelichting | Matig | Toelichting | Goed | Toelichting | Best | Toelichting | Weging | Punten | Score
DRAGENDE, ESSENTIELE INDICATOREN (MEETELLEND IN SCORE)
1.1 | 1. Omgeving / Perceel |  | 1.5 | Uitbreidingsflexibiliteit | Uitbreiding buiten perceel | Kan buiten perceelgrenzen worden uitgebreid, bijvoorbeeld voor meer parkeeroppervlak of bebouwd oppervlak? | Bij voorkeur is uitbreiding buiten de perceelgrenzen mogelijk voor 50% of meer van het huidige perceel. Hoe meer er buiten de perceelgrenzen kan worden uitgebreid, des te eenvoudiger aan veranderende gebruikseisen kan worden voldaan. Deze indicator draagt bij aan uitbreidingsflexibiliteit. | Uitbreiding geldt alleen voor aangrenzende percelen, en moet een uitbreiding zijn van het bestaande gebouw. | Buiten de perceelgrenzen kan niet worden uitgebreid. |  | Uitbreiding buiten de perceelgrenzen is mogelijk tot 10% van het huidige perceel. |  | Uitbreiding buiten de perceelgrenzen is mogelijk tot 50% van het huidige perceel. |  | Uitbreiding buiten de perceelgrenzen is mogelijk voor meer dan 50% van het huidige perceel. |  | 0.855% | 3 | 2.6%
1.2 | 1. Omgeving / Perceel | 3.3 | 1.5 | Uitbreidingsflexibiliteit | Uitbreiding binnen perceel | Kan binnen perceelgrenzen worden uitgebreid, bijvoorbeeld voor meer parkeeroppervlak of bebouwd oppervlak? | Het is wenselijk dat op meer dan 50% van het huidige perceel kan worden uitgebreid (ten behoeve van functies zoals parkeren of bebouwing). Hoe meer er binnen de perceelgrenzen kan worden uitgebreid, des te eenvoudiger aan veranderende gebruikseisen kan worden voldaan. Deze indicator draagt bij aan uitbreidingsflexibiliteit. | De mogelijkheid tot uitbreiding van het bestaande gebouw binnen het perceel. | Binnen de perceelgrenzen kan niet worden uitgebreid. |  | Op 10% van het huidige perceel kunnen functies zoals parkeren of bebouwing worden toegevoegd. |  | Op 50% van het huidige perceel kunnen functies zoals parkeren of bebouwing worden toegevoegd. |  | Op meer dan 50% van het huidige perceel kunnen functies zoals parkeren of bebouwing worden toegevoegd. |  | 0.855% | 3 | 2.6%
2.1 | 2. Constructie |  | 3 | Alle typen flexibiliteit | Beschikbaar vloeroppervlak gebouw | Hoe groot is het beschikbaar vloeroppervlak van het gebouw (in vierkante meter)? | Bij voorkeur is het beschikbare vloeroppervlak van het gebouw tussen de 500 en 10.000 vierkante meter. Als het beschikbaar vloeroppervlak niet te klein of te groot is, zijn er meer mogelijkheden voor hergebruik van het gebouw. Op deze manier kunnen diverse gebruikers worden gehuisvest en kan tegemoet worden gekomen aan veranderende eisen met betrekking tot de inrichting en kwaliteit van het gebouw. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. | Er zijn meer mogelijkheden voor hergebruik van het gebouw als het beschikbaar vloeroppervlak niet te klein of te groot is. | Minder dan 200 vierkante meter of meer dan 20.000 vierkante meter. |  | Tussen 200 en 500 vierkante meter of tussen 10.000 en 20.000 vierkante meter. |  | Tussen 500 en 1.000 vierkante meter of tussen 5.000 en 10.000 vierkante meter. |  | Tussen 1.000 en 5.000 vierkante meter. |  | 1.709% | 3 | 5.1%
2.2 | 2. Constructie |  | 3 | Alle typen flexibiliteit | Beschikbaar vloeroppervlak verdiepingen | Hoe groot is het gemiddelde vloeroppervlak per verdieping (in vierkante meter)? | Bij voorkeur is het gemiddelde beschikbare vloeroppervlak per verdieping tussen de 200 en 5000 vierkante meter. Als het beschikbaar vloeroppervlak niet te klein of te groot is, zijn er meer mogelijkheden voor hergebruik van het gebouw. Op deze manier kunnen diverse gebruikers worden gehuisvest en kan tegemoet worden gekomen aan veranderende eisen met betrekking tot de inrichting en kwaliteit van het gebouw. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. | Hoe groter het gemiddelde vloeroppervlak per verdieping, des te meer verschillende gebruikers kunnen worden gehuisvest. Ook kan beter tegemoet gekomen worden aan veranderende eisen met betrekking tot het wijzigen van de inrichting en de kwaliteit van het gebouw. Daarnaast zijn delen van het gebouw makkelijker afstootbaar. | Minder dan 50 vierkante meter of meer dan 10.000 vierkante meter. |  | Tussen 50 en 200 vierkante meter of tussen 5.000 en 10.000 vierkante meter. |  | Tussen 200 en 500 vierkante meter of tussen 2.000 en 5.000 vierkante meter. |  | Tussen 500 en 2.000 vierkante meter. |  | 1.709% | 3 | 5.1%
2.3 | 2. Constructie |  | 3 | Afstootflexibiliteit | Demontabiliteit casco | In hoeverre zijn onderdelen van het casco demontabel? | Idealiter is een groot deel van het gehele casco relatief eenvoudig te demonteren. Hoe eenvoudiger het casco kan worden gedemonteerd, des te makkelijker het is het gebouw of een gebouwdeel opnieuw in te delen, uit te breiden of af te stoten. Deze indicator draagt bij aan afstootflexibiliteit. |  | Elementen van het casco zijn alleen met ingrijpende en/of kostbare middelen te demonteren. |  | Een klein deel van het casco is relatief eenvoudig te demonteren. Voor de overige onderdelen van het casco zijn ingrijpende maatregelen of middelen nodig. |  | Een groot deel van het casco is relatief eenvoudig te demonteren. Voor de overige onderdelen van het casco zijn ingrijpende maatregelen of middelen nodig. |  | Vrijwel het gehele casco is relatief eenvoudig te demonteren. |  | 1.709% | 3 | 5.1%
2.4 | 2. Constructie | 2.4 | 4.5 | Alle typen flexibiliteit | Vrije verdiepingshoogte | Hoe groot is de minimale vrije verdiepingshoogte (tussen constructie-onderdelen)? | Bij voorkeur is de vrije verdiepingshoogte minimaal drie meter. In het bouwbesluit is wettelijk vastgelegd dat de vrije verdiepingshoogte van een slaapkamer, woonkamer en keuken in een nieuwe woning 2,6 meter moet zijn. Bij kantoren is het daarbovenop wenselijk extra ruimte te hebben om een verlaagd plafond of verhoogde vloer te kunnen maken waarin installaties kunnen worden weggewerkt. Door de gemiddelde vrije verdiepingshoogte groter te maken, kan beter aan de toekomstige eisen van (diverse) gebruikers worden voldaan en neemt het adaptief vermogen van het gebouw toe. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. | Het betreft de afmeting van bovenkant constructieve vloer tot onderkant constructieve vloer (inclusief verlaagd plafond en/of verhoogde vloer). Het betreft het bovengrondse gebruiksoppervlak - niet de kelder. | Minder dan 2.60 meter (bouwbesluit). |  | Tussen 2.60 meter en 3.00 meter. |  | Tussen 3.00 meter en 3.40 meter. |  | Meer dan 3.40 meter. |  | 2.564% | 3 | 7.7%
2.5 | 2. Constructie | 3.2 | 4.5 | Indeling en uitbreidingsflexibiliteit | Overdimensionering draagvermogen vloeren | Hoe hoog is het draagvermogen van de vloeren in het gebouw? | Hoe groter het draagvermogen van de vloeren, hoe makkelijker het gebouw ingedeeld kan worden en functiewijziging mogelijk is. De normering van de minimale variabele belasting op vloeren verschilt namelijk per functie. |  | <3 kN/m² |  | 3 - 3,5 kN/m² |  | 3,5 - 4 kN/m² |  | 4 kN/m² en sommige gebieden > 8 kN/m² |  | 2.564% | 3 | 7.7%
2.6 | 2. Constructie | 1.1 | 1.5 | Alle typen flexibiliteit | Afstand draagconstructie tot gevel | Op welke afstand staat de draagconstructie binnen de gevels in de diepte van het gebouw? | Mogelijkheid tot indeling volgens bepaalde stramienmaat/diepte van draagconstructie (kolom-, schijfplaatsing) tussen buitengevels | Grotere vrije overspanningen zorgen voor een flexibelere indeling van het gebouw. | Draagconstructie (kolommen) binnen de gevel, stramien < 5400 mm |  | Draagconstructie (kolommen) binnen de gevel, stramien 5400 mm - 8100 mm |  | Draagconstructie (kolommen) binnen de gevel, stramien > 8100 mm |  | Geen draagconstructie (kolommen) binnen de gevel, vrije overspanning |  | 0.855% | 3 | 2.6%
2.7 | 2. Constructie |  | 3 | Alle typen flexibiliteit | Positionering leidingzones en schachten | Zijn de leidingzones en verticale leidingschachten op centraal en/of lokaal unitniveau gepositioneerd? | Bij voorkeur zijn de leidingzones en verticale leidingschachten op centraal niveau en op unitniveau gepositioneerd. Door de leidingzones en de verticale leidingschachten zowel op centraal niveau als op unitniveau te positioneren, kan het gebouw eenvoudiger worden verkaveld of heringedeeld. | Wonen en woonzorg eisen een hogere dichtheid van verticaal transport (aanvoer/afvoer water, elektra en lucht) dan kantoren. Kantoren vereisen meer liften dan wonen/woonzorg. Woonzorg vereist afwijkende maten van liftschachten voor brancard-liften. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. | Alleen op centraal niveau. |  | Op centraal niveau en incidenteel op unitniveau. |  | Op centraal niveau en beperkt op unitniveau. |  | Zowel op centraal- als volledig op unitniveau. |  | 1.709% | 3 | 5.1%
2.8 | 2. Constructie |  | 1.5 | Indelingsflexibiliteit | Indelingsflexibiliteit van de gebouworganisatie (inrichting verkeersruimte) | In hoeverre leent de bestaande basisindeling van het gebouw zich voor flexibiliteit in het gebruik of het aanpassen (afsluiten of samenvoegen) van bouwdelen? | Het is wenselijk dat de basisindeling van het gebouw zich goed of uitstekend leent voor flexibiliteit in gebruik en het aanpassen van bouwdelen. De basisindeling kenmerkt zich door 'vaste' onderdelen van een gebouw, zoals: (gebouw)ontsluiting, trappenhuizen, liftkernen, schachten, verkeersruimten en sanitaire ruimtes. De gebruiksunits hebben een eigen entree en sanitaire voorzieningen. Hoe beter de gekozen gebouwontsluiting zich leent voor onafhankelijk gebruik door verschillende gebruikersgroepen, des te makkelijker het gebouw opnieuw in te delen of te verkavelen is. Deze indicator draagt bij aan indelingsflexibiliteit, uitbreidingsflexibiliteit en afstootflexibiliteit & losmaakbaarheid. | De basisindeling kenmerkt zich door 'vaste' onderdelen van een gebouw, zoals: (gebouw)ontsluiting, trappenhuizen, liftkernen, schachten, verkeersruimten en sanitaire ruimtes. Deze vraag is gericht op het dagelijks gebruik van het gebouw: nooduitgangen en vluchtwegen behoren hier niet toe. Met flexibiliteit van gebruik wordt bedoeld in hoeverre de basisindeling zich leent voor anders of meervoudig gebruik. Met de aanpasbaarheid wordt bedoeld hoe ingrijpend een aanpassing van de basisindeling is om de flexibiliteit van het gebruik te vergroten. | Flexibiliteit in gebruik is er niet of nauwelijks. | Aanpasbaarheid van de basisindeling is zeer ingrijpend. Er is een centrale entree met een centraal trappenhuis en sanitaire ruimtes, die alleen gezamenlijk kunnen worden gebruikt. | Flexibiliteit in gebruik en aanpasbaarheid van de basisindeling is er redelijk. | Er is een centrale entree met een centraal trappenhuis en sanitaire ruimtes. Daarnaast zijn er per gebouwdeel en gebruiksunit eigen ontvangst- en sanitaire ruimtes. | Flexibiliteit in gebruik en de aanpasbaarheid van de basisindeling is goed. | Er is een (publieke) hoofdentree met een gedeeld centraal trappenhuis, liften en sanitaire ruimtes. Daarnaast is er een (niet-publieke) entree met een gedeeld centraal trappenhuis, liften en sanitaire ruimte. De gebruiksunits hebben een eigen ontvangst entree en sanitaire ruimtes. | Flexibiliteit in gebruik en de aanpasbaarheid van de basisindeling is best. | Er is een (publieke) hoofdentree met een gedeeld trappenhuis, liften en sanitaire ruimtes. Daarnaast hebben meerdere gebouwdelen een eigen entree (en ontvangstruimte), trappenhuis en sanitaire ruimtes. Het geheel is met gangen aan elkaar verbonden, maar de gebouwdelen kunnen ook zelfstandig in gebruik worden genomen. | 0.855% | 3 | 2.6%
3.1 | 3. Gebouwschil |  | 3 | Alle typen flexibiliteit | Daglicht | Is er in het gebouw voldoende daglicht aanwezig ten behoeve van verblijfsfuncties (wonen en werken)? | Bij voorkeur is er ruim tot veel daglichttoetreding in minimaal 70% van de verblijfsruimten. Het gebouw moet voldoen aan de daglichttoetredingseisen, waarbij ruim voldoende of veel daglichttoetreding verplicht is. Daglichttoetreding in de verblijfsruimten heeft bovendien een positieve invloed op de gemoedstoestand van de gebruiker. Hoe vaker/meer daglicht in verblijfsruimten aanwezig is, des te beter tegemoet kan worden gekomen aan veranderende eisen met betrekking tot de inrichting en kwaliteit van het gebouw. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. |  | Weinig daglichttoetreding, in minder dan 50% van de verblijfsruimtes. |  | Voldoende daglichttoetreding, in 50-70% van de verblijfsruimtes. |  | Ruim voldoende daglichttoetreding, in 70-90% van de verblijfsruimtes. |  | Veel daglichttoetreding, in alle verblijfsruimtes. |  | 1.709% | 3 | 5.1%
3.2 | 3. Gebouwschil | 1.2 | 1.5 | Indelingsflexibiliteit | Maatsysteem (stramien) gevel | Wat zijn de afmetingen van het gevelraster (o.m. i.v.m. aansluitmogelijkheden van binnenwanden)? | Hoe kleiner het maatsysteem van de gevel, hoe makkelijker een gebouw te verkavelen is. Idealiter uitgaand van een vaste maateenheid van 300 mm. |  | > 3.60 m. |  | Tussen 1.80 - 3.60 m. en op basis van grid van 30 mm |  | Tussen 0,9 - 1.80 m. |  | < 0,90 m. |  | 0.855% | 3 | 2.6%
3.3 | 3. Gebouwschil | 3.1 | 4.5 | Uitbreidingsflexibiliteit, afstoot en demontabiliteit | Demontabiliteit gevelonderdelen | In hoeverre zijn gevelonderdelen demontabel? | Het is wenselijk dat een groot deel tot vrijwel de gehele gevel demontabel is. Hoe eenvoudiger de gevel kan worden gedemonteerd, des te makkelijker het is het gebouw of een gebouwdeel opnieuw in te delen, uit te breiden of af te stoten. Deze indicator draagt bij aan uitbreidingsflexibiliteit, afstootflexibiliteit en losmaakbaarheid. |  | Gevelcomponenten zijn niet of nauwelijks te demonteren en dienen volledig gesloopt en verwijderd te worden (<5%) |  | Een klein deel van de gevelcomponenten is te demonteren (tussen 5 en 25%) |  | Een groot deel van de gevelcomponenten is te demonteren (tussen 25 en 80%) |  | Alle gevelcomponenten zijn nagenoeg volledig te demonteren (> 80%) |  | 2.564% | 3 | 7.7%
4.1 | 4. Installaties |  | 1.5 | Uitbreidingsflexibiliteit | Meet- en regeltechniek voor installaties | Vindt de meet- en regeltechniek van de installaties zowel op gebouwniveau (centraal) als unitniveau (lokaal) plaats? | Bij voorkeur vindt de meet- en regeltechniek van de installaties plaats op gebouwniveau (centraal) én volledig op unitniveau (lokaal). Door de meet- en regeltechniek van de installaties op zowel gebouwniveau als op unitniveau te regelen, kan beter aan individuele gebruikerswensen worden voldaan. Deze indicator draagt bij aan uitbreidingsflexibiliteit. |  | Alleen op centraal gebouwniveau. |  | Op centraal gebouwniveau en incidenteel op unitniveau. |  | Op centraal gebouwniveau en beperkt op unitniveau. |  | Zowel op centraal gebouwniveau als volledig op unitniveau. |  | 0.855% | 3 | 2.6%
4.2 | 4. Installaties |  | 3 | Uitbreidingsflexibiliteit | Overdimensionering capaciteit installaties en distributie | Is de capaciteit (voedende voorzieningen) en de distributie (leidingwerk, schachten en kanalen) van de (E, W, ICT) installaties overgedimensioneerd? | Idealiter zijn de capaciteit (voedende voorzieningen) en de distributie (leidingwerk, schachten en kanalen) van de klimaatinstallaties redelijk tot ruim overgedimensioneerd. Door de capaciteit (voedende voorzieningen) en de distributie (leidingwerk, schachten en kanalen) van de klimaatinstallaties te overdimensioneren, is het gebouw eenvoudiger uit te breiden. Deze indicator draagt bij aan uitbreidingsflexibiliteit. |  | Niet overgedimensioneerd. |  | Beperkt overgedimensioneerd. | 5 - 10% overgedimensioneerd | Redelijk overgedimensioneerd. | 10 - 25% overgedimensioneerd | Ruim overgedimensioneerd. | > 25% overgedimensioneerd | 1.709% | 3 | 5.1%
4.3 | 4. Installaties | 2.2 | 1.5 | Alle typen flexibiliteit | Toegankelijkheid tot technische ruimtes | Wat is de locatie en hoe is de toegankelijkheid van de technische ruimte(s) en apparatuur? | Toekomstige veranderingen van technische apparatuur zijn makkelijker te realiseren als er goede en eenvoudige toegang is tot technische ruimtes en apparatuur. |  | Technische ruimte en installaties zijn beperkt toegankelijk en gelegen in een onderkeldering van het gebouw. |  | Installaties zijn gelegen in een technische ruimte op het dak of binnen een toegankelijke patio. |  | Installaties zijn gelegen in een technische ruimte op de begane grond met gemakkelijke externe toegangspunten. |  | De technische ruimte bevindt zich buiten het gebouw met volledige toegang. |  | 0.855% | 3 | 2.6%
4.4 | 4. Installaties | 2.3 | 1.5 | Indelingsflexibiliteit | Aansluitvoorzieningen voor elektrische installaties | Hoe zijn de elektrotechnische aansluitvoorzieningen aangelegd? | De beschikbaarheid van aansluitvoorzieningen voor elektra zorgt voor indelingsflexibiliteit. | Het betreft hier elektrotechnische voorzieningen voor de gebruiker | Vaste aansluitpunten in één richting |  | Toegankelijk kanaal of koof of goot in één richting |  | Vaste aansluitpunten in twee richtingen |  | Toegankelijk kanaal of koof of goot in twee richtingen |  | 0.855% | 3 | 2.6%
4.5 | 4. Installaties | 2.1 | 1.5 | Indelingsflexibiliteit, uitbreidingsflexibiliteit en afstootflexibiliteit | Bereikbaarheid en demonteren van installaties | In hoeverre zijn installatieonderdelen bereikbaar en demontabel? | Bij voorkeur zijn een groot deel tot vrijwel alle installatieonderdelen relatief eenvoudig bereikbaar en te demonteren. Hoe eenvoudiger installatieonderdelen kunnen worden aangepast of gedemonteerd, des te makkelijker het is het gebouw of een gebouwdeel opnieuw in te delen, uit te breiden of af te stoten. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. | Installatieonderdelen zijn bijvoorbeeld installatieleidingen en -kanalen. | Installatieonderdelen zijn alleen met ingrijpende en/of kostbare middelen demontabel. | Denk hierbij aan installaties en leidingen die onlosmaakbaar met andere bouwdelen zijn verbonden. | Een klein deel van de installatieonderdelen zijn relatief eenvoudig te demonteren. Voor de overige installatieonderdelen zijn ingrijpende maatregelen of middelen nodig. |  | Een groot deel van de installatieonderdelen zijn relatief eenvoudig te demonteren. Voor de overige installatieonderdelen zijn ingrijpende maatregelen of middelen nodig. |  | Vrijwel alle installatieonderdelen zijn relatief eenvoudig te demonteren. |  | 0.855% | 3 | 2.6%
5.1 | 5. Inbouwpakket |  | 4.5 | Indelings, uitbreiding en afstootflexibiliteit | Overdimensionering ruimte/oppervlak | Is het gebouw of zijn de gebruiksunits overgedimensioneerd m.b.t. vereiste ruimte c.q. het beschikbaar vloeroppervlak? | Bij voorkeur zijn het gebouw of de gebruiksunits voor meer dan 30% overgedimensioneerd. Naarmate de ruimte/het vloeroppervlak van een unit overgedimensioneerd is (bijvoorbeeld door middel van een zoneringssysteem met margeruimten), is de unit eenvoudiger anders in te delen. Door het gebouw of de gebruiksunits te overdimensioneren, kan ook eenvoudiger aan veranderende vraag naar vloeroppervlak worden voldaan. Deze indicator draagt bij aan indelingsflexibiliteit, uitbreidingsflexibiliteit en afstootflexibiliteit & losmaakbaarheid. |  | Nee |  | 10-30% overgedimensioneerd. |  | 30-50% overgedimensioneerd. |  | Meer dan 50% overgedimensioneerd. |  | 2.564% | 3 | 7.7%
5.2 | 5. Inbouwpakket | 1.3 | 3 | Alle typen flexibiliteit | Demontabiliteit inbouwcomponenten | In hoeverre zijn inbouwcomponenten demontabel? | Het is wenselijk dat een groot deel tot alle inbouwcomponenten demontabel zijn. Door de inbouwcomponenten demontabel te maken, kunnen de units makkelijker en beter worden aangepast. Dit biedt mogelijkheden om te voldoen aan individuele kwalitatieve gebruikerswensen en voorzieningen op unitniveau. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. | Denk hierbij bijvoorbeeld aan plafonds, scheidingswanden, vloerbedekking, databekabeling, patchkast, binnenzonwering of pantry. | Componenten zijn niet of nauwelijks demontabel (< 10%). |  | Een klein deel van de componenten is demontabel (10-25%). |  | Een groot deel van de componenten is demontabel (25-80%). |  | Alle componenten zijn nagenoeg volledig demontabel (> 80%). |  | 1.709% | 3 | 5.1%
5.3 | 5. Inbouwpakket | 1.4 | 3 | Indeling, afstoot en uitbreiding | Eigen unitentree/ ontvangstruimte | In hoeverre is een eigen entree en/of ontvangstruimte op gebruiksunitniveau mogelijk? | Idealiter heeft meer dan 50% van de gebruikersunits in het gebouw de mogelijkheid tot een eigen entree of ontvangstruimte. Naarmate er meer mogelijkheden zijn tot een individuele entree en/of ontvangstruimte op unitniveau, kan beter worden voldaan aan individuele kwalitatieve gebruikerswensen op unitniveau. Deze indicator draagt bij aan indelingsflexibiliteit, uitbreidingsflexibiliteit en afstootflexibiliteit. | - | Er zijn op unitniveau geen mogelijkheden voor een eigen entree of ontvangstruimte. |  | Minder dan 10% van de units heeft de mogelijkheid voor een eigen entree en/of ontvangstruimte. |  | 50% van de units heeft de mogelijkheid voor een eigen entree en/of ontvangstruimte. |  | Iedere gebruikersunit heeft de mogelijkheid voor een eigen entree en ontvangstruimte. |  | 1.709% | 3 | 5.1%
5.4 | 5. Inbouwpakket | 2.5 | 3 | Indeling, uitbreiding en afstoot | Zelfstandigheid gebruiksunit | Hoeveel voorzieningen voor zelfstandig gebruik (zoals pantry, meterkast, installaties, sanitair, kitchenette) zijn in de gebruiksunit aanwezig? | Het is wenselijk dat er meer dan drie voorzieningen voor zelfstanding gebruik (zoals pantry, meterkast, installaties, sanitair, kitchenette) aanwezig zijn in de gebruiksunit. Door voorzieningen voor zelfstandig gebruik te implementeren in de gebruiksunits, kan de unit beter zelfstandig functioneren. Op deze manier kan tegemoet gekomen worden aan veranderende eisen door wijziging van de inrichting en kwaliteit van het gebouw. Deze indicator draagt bij aan indelingsflexibiliteit, uitbreidingsflexibiliteit en afstootflexibiliteit. |  | Er zijn geen voorzieningen aanwezig. |  | Er zijn één tot twee voorzieningen aanwezig. |  | Er zijn drie tot vier voorzieningen aanwezig. |  | Er zijn meer dan vier voorzieningen aanwezig. |  | 1.709% | 3 | 5.1%
| AANVULLENDE INDICATOREN (NIET MEETELLEND IN SCORE) | [15 empty] | Eindscore |  | 100%
2.9 | 2. Constructie |  | 0 | Indeling, afstoot en demontabiliteit | Verticale uitwisselbaarheid verdiepingen | In hoeverre is er sprake van identieke verdiepingen, zodat ze op gelijke wijze (voor gelijksoortige functies) zijn in te delen en in te richten? | Idealiter zijn meer dan 50% van de verdiepingen in het gebouw identiek. Door de verdiepingen verticaal uitwisselbaar te maken, kunnen ze op gelijke wijze voor gelijksoortige functies worden ingericht. Hierdoor wordt het herindelen en verkavelen van het gebouw makkelijker. Deze indicator draagt bij aan indelingsflexibiliteit en afstootflexibiliteit & losmaakbaarheid. |  | Geen of minder dan 20% van de verdiepingen zijn identiek. |  | 20 tot 50% van de verdiepingen is identiek. |  | 50 tot 90% van de verdiepingen is identiek. |  | Alle verdiepingen zijn identiek.
2.10 | 2. Constructie |  | 0 | Uitbreidingsflexibiliteit | Verplaatsing gebouwontsluiting | In hoeverre is het mogelijk de horizontale gebouwontsluiting te verplaatsen of een nieuwe toe te voegen? | Bij voorkeur kan de gebouwontsluiting relatief eenvoudig in meerdere richtingen worden verplaatst. Idealiter kunnen ook meerdere nieuwe ontsluitingen worden toegevoegd. Hoe makkelijker de horizontale gebouwontsluiting kan worden verplaatst, des te beter kan worden tegemoetgekomen aan veranderende eisen met betrekking tot faciliteiten en voorzieningen. Deze indicator draagt bij aan uitbreidingsflexibiliteit. |  | Het is niet mogelijk om de gebouwontsluiting te verplaatsen en/of toe te voegen. |  | De gebouwontsluiting kan in beperkte mate in één richting worden verplaatst. |  | De gebouwontsluiting kan in beperkte mate in meer richtingen verplaatst worden. |  | De gebouwontsluiting kan op eenvoudige wijze in meerdere richtingen worden verplaatst of er kunnen meerdere nieuwe worden toegevoegd.
3.4 | 3. Gebouwschil |  | 0 | Indelingsflexibiliteit | Isolatie van de gevel | Wat is de kwaliteit van de thermische en akoestische isolatie van de gevel? | Het is wenselijk dat de kwaliteit van de thermische en akoestische isolatie van de gevel voldoet aan de huidige eisen voor wonen/zorg. Idealiter is de kwaliteit 30% boven de huidige norm. Hoe beter de isolatie van de gevel, des te eenvoudiger een wijziging in de functie van het gebouw kan worden doorgevoerd. Door te anticiperen op toekomstige verhogingen van de eisen, voldoet het gebouw ook in de toekomst nog aan de prestatienormen. Deze indicator draagt bij aan indelingsflexibiliteit. |  | De gevelisolatie voldoet niet (meer) aan de huidige eisen voor kantoren. |  | De gevelisolatie voldoet aan de huidige eisen voor kantoren. |  | De gevelisolatie voldoet aan de huidige eisen voor wonen/zorg. |  | De gevelisolatie voldoet aan de huidige eisen voor wonen/zorg, inclusief 30% extra boven de huidige norm.
3.5 | 3. Gebouwschil |  | 0 | Indeling en uitbreidingsflexibiliteit | Te openen ramen | Hoeveel ramen per gevelstramien/beukmaat zijn te openen? | Bij voorkeur kunnen per gevelstramien/beukmaat redelijk veel tot bijna alle ramen open. Het aantal te openen ramen per gevelstramien/beukmaat geeft een indicatie van hoe de te openen ramen over het hele pand zijn verdeeld. Hoe meer ramen per gevelstramien te openen zijn, des te eenvoudiger functiewijziging mogelijk is. Bij een functiewijziging veranderen de eisen van inrichting en kwaliteit van het gebouw en kan natuurlijke ventilatie worden vereist waarvoor te openen ramen nodig zijn (zoals voor de functie wonen). Deze indicator draagt bij aan indelingsflexibiliteit, uitbreidingsflexibiliteit en afstootflexibiliteit & losmaakbaarheid. | Voor de functie wonen is natuurlijke ventilatie vereist. Daarom is het van belang te weten of de ramen in het gebouw te openen zijn. Het aantal te openen ramen per gevelstramien/beukmaat geeft een indicatie van hoe de te openen ramen over het hele pand zijn verdeeld. | Per gevelstramien/beukmaat zijn er geen ramen te openen. |  | Per gevelstramien/beukmaat zijn er een beperkt aantal ramen te openen. |  | Per gevelstramien/beukmaat zijn er redelijk veel ramen te openen. |  | Per gevelstramien/beukmaat zijn bijna alle ramen te openen.
3.6 | 3. Gebouwschil |  | 0 | Indeling en uitbreidingflexibiliteit | Mogelijkheid buitenruimte aan de gevel | In hoeverre kunnen balkons of andere buitenruimten worden aangebracht aan de gevel? | Idealiter is het aanbrengen van balkons of andere buitenruimten aan de gevel mogelijk zonder additionele verbouwende werkzaamheden aan de constructie, óf door middel van een eenvoudige bouwkundige verbouwing. Hoe makkelijker balkons of andere buitenruimte aan de gevel kunnen worden aangebracht, des te beter toekomstige functiewijzigingen kunnen worden gefaciliteerd en de veranderende eisen met betrekking tot de inrichting en kwaliteit van het gebouw worden gerealiseerd. Deze indicator draagt bij aan indelingsflexibiliteit en uitbreidingsflexibiliteit. |  | Niet mogelijk zonder zeer ingrijpende bouwkundige verbouwingen of vanwege monumentenstatus. |  | Beperkt mogelijk met ingrijpende verbouwingen. |  | Beperkt mogelijk met eenvoudige bouwkundige verbouwingen. |  | Goed mogelijk.
5.5 | 5. Inbouwpakket |  | 0 | Afstootflexibiliteit | Afstootbaar deel van de gebruiksunit | Kan een deel van de gebruiksunit worden afgestoten en opnieuw aan derden worden verhuurd? | Bij voorkeur is afstoting van een deel van een gebruikersunit in ieder geval mogelijk bij een algemene herverkaveling van alle/meerdere units. Idealiter is het individueel afstoten van een deel van een unit eenvoudig te realiseren, zonder dat andere units daar hinder van ondervinden. Hoe eenvoudiger een deel van de gebruiksunit kan worden afgestoten, des te makkelijker dit deel van de gebruiksunit opnieuw aan een andere gebruiker kan worden verhuurd. Deze indicator draagt bij aan afstootflexibiliteit & losmaakbaarheid. |  | Nee, er kan geen deel van de unit worden afgestoten. |  | Afstoting van een deel van een unit is beperkt mogelijk voor enkele units in het gebouw. |  | Afstoting van een deel van een unit is alleen mogelijk bij een algemene herverkaveling van alle/meerdere units. |  | Het individueel afstoten van een deel van een unit is eenvoudig te realiseren, zonder dat andere units daar hinder van ondervinden.
INDICATOREN BUITEN SCOPE MEET-METHODIEK
F01 | 1. Omgeving / Perceel |  |  | Alle typen flexibiliteit | Voorzieningen algemeen | Hoeveel voorzieningen zijn er binnen een straal van 500 meter (circa 5 minuten lopen) van het gebouw? | Idealiter bevindt het gebouw zich op een plek met ruim voldoende tot veel voorzieningen zoals horeca, ontspanning-, sport- en recreatiemogelijkheden, winkels voor dagelijkse levensbehoeften, basisonderwijs en kinderopvang. Dit is vergelijkbaar met het voorzieningenniveau in een stad of de binnenstad. Hoe hoger het voorzieningenniveau, des te aantrekkelijker de locatie en het gebouw zijn voor de meest voorkomende gebruiksfuncties (zoals wonen en kantoor). Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. | Denk aan voorzieningen zoals horeca, ontspanning-, sport- en recreatiemogelijkheden, winkels voor dagelijkse levensbehoeften, basisonderwijs en kinderopvang. | Weinig, het voorzieningenniveau is vergelijkbaar met dat in een buitengebied. | Geen voorzieningen | Voldoende, het voorzieningenniveau is vergelijkbaar met dat in een dorp. | Bijvoorbeeld 1 tot 30 voorzieningen of 2 soorten voorzieningen | Ruim voldoende, het voorzieningenniveau is vergelijkbaar met dat in een stad. | Bijvoorbeeld 30 tot 60 voorzieningen of 3 soorten voorzieningen | Veel, het voorzieningenniveau is vergelijkbaar met dat in een binnenstad. | Bijvoorbeeld 60 of meer voorzieningen, of alle soorten voorzieningen
F02 | 1. Omgeving / Perceel |  |  | Alle typen flexibiliteit | Nabijheid Openbaar vervoer | Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer? | Idealiter is de afstand tot een Intercity treinstation minder dan 1500 meter; of de afstand tot een treinstation/metrohalte minder dan 1000 meter; of de afstand tot een bus- en/of tramhalte minder dan 500 meter. Hoe dichterbij het openbaar vervoer is, des te aantrekkelijker de locatie en het gebouw zijn voor de meest voorkomende gebruiksfuncties (wonen en kantoor). De nabijheid van een treinstation voor Intercity's wordt daarbij het meest gewaardeerd, omdat Intercity's middellange tot lange afstanden afleggen en daarmee de locatie voor het grootst aantal mensen (ook vanaf grote afstanden) goed bereikbaar is. Daarnaast zijn op een treinstation voor Intercity's vaak ook veel andere vormen van openbaar vervoer (zoals bus-, tram en metro) beschikbaar. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. |  | Treinstation intercity meer dan 2000 meter; of treinstation en/of metrohalte meer dan 1500 meter; of bus- en/of tramhalte meer dan 1000 meter. |  | Treinstation intercity tussen 1500 en 2000 meter; of treinstation en/of metrohalte tussen 1000 en 1500 meter; of bus- en/of tramhalte tussen 500 en 1000 meter. |  | Treinstation intercity tussen 500 en 1500 meter; of treinstation en/of metrohalte tussen 500 - 1000 meter; of bus- en/of tramhalte minder dan 500 meter. |  | Treinstation intercity minder dan 500 meter; of Treinstation en/of metrohalte op minder dan 500 meter.
F03 | 1. Omgeving / Perceel |  |  | Alle typen flexibiliteit | Bereikbaarheid auto | Wat is de gemiddelde reistijd in minuten tijdens de spits tot de dichtstbijzijnde hoofdverkeersader (A-weg of N-weg)? | Bij voorkeur is de gemiddelde reistijd in minuten tijdens de spits tot de dichtstbijzijnde hoofdverkeersader (A-weg of N-weg) minder dan 15 minuten. Hoe korter de gemiddelde reistijd in minuten tijdens de spits tot de dichtstbijzijnde hoofdverkeersader (A-weg of N-weg), des te aantrekkelijker de locatie en het gebouw zijn voor de meest voorkomende gebruiksfuncties (wonen en kantoor). Het is daarbij van belang om naar de reistijd tijdens spits te kijken, aangezien de reistijden tijdens spits aanzienlijk kunnen oplopen en dit een negatief effect heeft op de aantrekkelijkheid van de locatie. Daarnaast is het van belang te kijken naar de afstand tot hoofdverkeersaders, omdat zij het snelst toegang geven tot het brede netwerk aan de diverse autowegen. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. |  | Minder dan 30 minuten. |  | Tussen 15 en 30 minuten. |  | Tussen 5 en 15 minuten. |  | Minder dan 5 minuten.
F04 | 1. Omgeving / Perceel |  |  | Alle typen flexibiliteit | Energievoorzieningen | Zijn er energievoorzieningen in de omgeving die duurzaam energiegebruik in het gebouw faciliteren? | Het is wenselijk dat het gebouw zich eenvoudig of met enige inspanning kan aansluiten op duurzame energievoorzieningen in de omgeving. Door het gebouw aan te sluiten op duurzame energievoorzieningen zoals stadsverwarming, bio-energie, warmtenetten, aardwarmte of een smart-grid, kan het energiegebruik worden teruggedrongen. Op deze manier kan het gebouw voldoen aan (toekomstige) eisen op het gebied van duurzaamheid. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. | Duurzame energievoorzieningen zijn bijvoorbeeld stadsverwarming, bio-energie, warmtenetten, aardwarmte of een smart grid. | Nee, er zijn geen duurzame energievoorzieningen in de omgeving waarop het gebouw kan aansluiten. |  | Ja, er zijn duurzame energievoorzieningen in de omgeving maar op zodanige afstand dat aansluiten op het gebouw zeer complex is. |  | Ja, er zijn duurzame energievoorzieningen in de omgeving waarop het gebouw met enige inspanning kan aansluiten. |  | Ja, er zijn duurzame energievoorzieningen in de omgeving waarop het gebouw eenvoudig kan aansluiten.
F05 | 1. Omgeving / Perceel |  |  | Alle typen flexibiliteit | Lucht, Geluid en Wind | Is er sprake van belemmerende omgevingsfactoren zoals luchtverontreiniging, geluidshinder en/of windhinder in de directe omgeving van het gebouw? | Idealiter is er nauwelijks of alleen incidenteel sprake van belemmerende omgevingsfactoren zoals luchtverontreiniging, geluidshinder en/of windhinder in de directe omgeving van het gebouw. Hoe minder overlast er is van belemmerende omgevingsfactoren, des te aantrekkelijker de locatie en het gebouw zijn voor verschillende gebruiksfuncties. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. | Denk aan de nabijheid van een drukke weg, luide omgeving, afstand tot vervuilende industrie, luchthaven en/of landbouw. Bekijk voor meer informatie atlasleefomgeving.nl van het RIVM. | Er is zo goed als permanent sprake van een belemmerende vorm van luchtverontreiniging, geluidshinder en/of windhinder. |  | Er is regelmatig sprake van een belemmerende vorm van luchtverontreiniging, geluidshinder en/of windhinder. |  | Er is nauwelijks sprake van een belemmerende vorm van luchtverontreiniging, geluidshinder en/of windhinder. |  | Er is incidenteel sprake van een belemmerende vorm van luchtverontreiniging, geluidshinder en/of windhinder.
F06 | 1. Omgeving / Perceel |  |  | Alle typen flexibiliteit | Openbare veiligheid | In welke mate zijn de volgende invloedsfactoren (1. sporen van vandalisme, 2. graffiti op gevels gebouwen, 3. zwerfvuil of 4. randgroepen) aanwezig binnen een straal van 200 meter? | Het is wenselijk dat er maximaal twee invloedsfactoren van openbare onveiligheid, zoals sporen van vandalisme, graffiti op gevels gebouwen, zwerfvuil of randgroepen, aanwezig zijn binnen een straal van 200 meter van het gebouw. Hoe minder overlast er is van invloedsfactoren van openbare onveiligheid, des te aantrekkelijker de locatie en het gebouw zijn voor verschillende gebruiksfuncties. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. |  | Vier invloedsfactoren aanwezig. |  | Drie invloedsfactoren aanwezig. |  | Twee of één invloedsfactor(en) aanwezig. |  | Geen invloedsfactoren aanwezig.
F07 | 1. Omgeving / Perceel |  |  | Alle typen flexibiliteit | Parkeren auto | Wat is de afstand tot parkeervoorzieningen (bestaand of te realiseren)? | Bij voorkeur is de afstand tot parkeervoorzieningen minder dan 100 meter of zijn er parkeervoorzieningen op eigen terrein aanwezig. Door de parkeervoorzieningen voor auto's dicht bij het gebouw te plaatsen, neemt de bereikbaarheid van de locatie toe en zijn de locatie en het gebouw aantrekkelijker voor verschillende gebruiksfuncties. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. |  | Meer dan 500 meter. |  | 100 - 500 meter. |  | Minder dan 100 meter. |  | Parkeervoorzieningen op eigen terrein.
F08 | 1. Omgeving / Perceel |  |  | Alle typen flexibiliteit | Parkeren fiets | Wat is de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen voor fietsen (bestaand of te realiseren)? | Bij voorkeur is er een afsluitbare fietsenstalling aanwezig die overdekt is of in een binnenruimte ligt. Door de parkeervoorzieningen voor fietsen dicht bij het gebouw te plaatsen, neemt de bereikbaarheid van de locatie toe en zijn de locatie en het gebouw aantrekkelijker voor verschillende gebruiksfuncties. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. |  | Geen voorzieningen voor fietsen. |  | Vrij toegankelijke fietsenstalling. |  | Afgesloten en overdekte fietsenstalling. |  | Fietsenstalling in een afgesloten binnenruimte.
F09 | 1. Omgeving / Perceel |  |  | Uitbreidingsflexibiliteit | Gebouwontsluiting | Op welke manier wordt de horizontale sluiting van units bereikt? |  |  | Horizontale toegang bestaat uit een enkele interne gang |  | Horizontale toegang bestaat bij een dubbele interne gang |  | 3. Horizontale toegang direct aan de centrale kern van het gebouw met omringende gang |  | Horizontale toegang direct aan de centrale kern van het gebouw, of externe gallerij
F10 | 2. Constructie |  |  | Indelingsflexibiliteit en Uitbreidingsflexibiliteit | Positionering obstakels draagstructuur | In hoeverre werken onderdelen van de draagstructuur belemmerend voor de herindeelbaarheid? | Het is wenselijk dat de herindeelbaarheid van het gebouw niet wordt beperkt (of niet wordt bepaald) door moeilijk of niet te verwijderen dragende obstakels. Door de onderdelen van de draagconstructie van het gebouw strategisch te plaatsen, neemt de herindeelbaarheid van het gebouw toe. Gebruiksunits kunnen hierdoor makkelijker worden verplaatst of uitgebreid zonder dat een niet te verwijderen bouwelement in het midden van de ruimte staat. Deze indicator draagt bij aan indelingsflexibiliteit en uitbreidingsflexibiliteit. | Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dragende kolom die in het midden van de ruimte staat. | De mogelijkheden om het gebouw opnieuw in te delen worden volledig bepaald door moeilijk of niet te verwijderen dragende obstakels. |  | De herindeelbaarheid wordt gedeeltelijk bepaald door moeilijk of niet te verwijderen dragende obstakels. |  | De herindeelbaarheid wordt beperkt bepaald door moeilijk of niet te verwijderen dragende obstakels. |  | De herindeelbaarheid wordt niet belemmerd door moeilijk of niet te verwijderen obstakels.
F11 | 2. Constructie |  |  | Uitbreidingsflexibiliteit, afstoot en demontabiliteit | Overdimensionering constructie | In hoeverre is de constructie overgedimensioneerd waardoor het gebruik(soppervlak) kan worden uitgebreid? | Idealiter is de constructie van het gebouw dusdanig gedimensioneerd dat middelzware uitbreidingen met of zonder plaatselijke versterking van de bestaande constructie kunnen worden gerealiseerd en niet tot een verzwaring van de bestaande fundering leiden. Door in de constructie rekening te houden met toekomstige uitbreidingen, neemt het adaptief vermogen van het gebouw toe. Uitbreidingen betreffen bijvoorbeeld het gebruiksoppervlak, toevoeging van zonnepanelen of intensivering van gebruik door een wijziging van functie. Deze indicator draagt bij aan uitbreidingsflexibiliteit. |  | De dimensionering van de constructie is toegerust op het huidige gebruik en gebruiksoppervlak van het gebouw. Bij uitbreidingen zal de huidige fundering en draagconstructie moeten worden verzwaard. | Uitbreidingen betreffen bijvoorbeeld een uitbreiding van gebruiksoppervlak, toevoeging van zonnepanelen of intensivering van gebruik door een wijziging van functie. | De dimensionering van de constructie is toegerust op het huidige gebruik en gebruiksoppervlak van het gebouw. Lichte uitbreidingen zijn mogelijk. Bij zware uitbreidingen zal de huidige fundering en draagconstructie moeten worden verzwaard. | Lichte uitbreidingen zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. Zware uitbreidingen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een extra verdieping. | De constructie van het gebouw is dusdanig gedimensioneerd waardoor middelzware uitbreidingen wél leiden tot plaatselijke versterking van de bestaande constructie, maar niet tot een verzwaring van de bestaande fundering. | Middelzware uitbreidingen zijn bijvoorbeeld optopping van verdiepingen met een lichte skeletbouw, toevoeging van kleine balkons of intensivering van het gebruik door een andere functie. | De constructie van het gebouw is overgedimensioneerd waardoor uitbreidingen niet leiden tot een ingrijpende verzwaring van de bestaande fundering of bestaande draagconstructie. | Dit zijn uitbreidingen zoals plaatsing van zonnepanelen, optopping van verdiepingen, toevoeging van balkons of intensivering van het gebruik door een andere functie.
F12 | 3. Gebouwschil |  |  | Alle typen flexibiliteit | Zichtbaarheid van gebouwentree en gebruiker | Is de entree van het gebouw duidelijk herkenbaar en in hoeverre kunnen gebruikers hun identiteit op de buitenkant van het gebouw aanbrengen? | Het is wenselijk dat de entree van het gebouw duidelijk herkenbaar is en gebruikers beperkt tot nadrukkelijk hun identiteit zichtbaar kunnen maken aan de buitenkant van het gebouw. Door de entree van het gebouw herkenbaar te maken, neemt de herbestemmingskwaliteit voor functiewijzigingen toe. Mogelijkheden voor het aanbrengen van identiteit aan de gevel van het gebouw zorgen ervoor dat er sneller kan worden voldaan aan individuele voorzieningswensen op unitniveau. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. |  | De gebouwentree is moeilijk te herkennen. Er is geen mogelijkheid om de eigen identiteit van gebruikers aan de buitenkant van het gebouw zichtbaar te maken. |  | De gebouwentree is moeilijk te herkennen. Er zijn beperkte mogelijkheden om de eigen identiteit van gebruikers aan de buitenkant van het gebouw zichtbaar te maken. |  | De gebouwentree is duidelijk te herkennen. Er zijn beperkte mogelijkheden om de eigen identiteit van gebruikers aan de buitenkant van het gebouw zichtbaar te maken. |  | De gebouwentree is duidelijk te herkennen. Iedere gebruiker kan zijn eigen identiteit op de buitenkant van het gebouw aanbrengen.
F13 | 4. Installaties |  |  | Alle typen flexibiliteit | Overdimensionering bouwkundige voorzieningen installatie | In hoeverre zijn bouwkundige voorzieningen ten behoeve van installaties (zoals installatieschachten en installatieruimtes) herbruikbaar? | Idealiter zijn de bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de installaties van het gebouw voor een groot deel tot volledig herbruikbaar. Door de bouwkundige voorzieningen van het gebouw herbruikbaar te maken, neemt de negatieve milieu-impact van het gebouw bij verbouwing of sloop af. Het hoogwaardig herbruikbaar maken van delen van het gebouw draagt bij aan het maken van een meer circulair gebouw. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. |  | Deze zijn niet of nauwelijks herbruikbaar. |  | Een klein deel van de bouwkundige voorzieningen is herbruikbaar. |  | Een groot deel van de bouwkundige voorzieningen is herbruikbaar. |  | Deze zijn volledig herbruikbaar.
F14 | 5. Inbouwpakket |  |  | Alle typen flexibiliteit | Beperkend materiaalgebruik | Welk bouw- of renovatiejaar heeft het gebouw? | Idealiter ligt het bouw- of renovatiejaar van het gebouw tussen 2003 en het heden. Hoe recenter het bouw- of renovatiejaar, des te beter het gebouw voldoet aan huidige wet- en regelgeving. Op deze manier is de kans groter dat functionele wijzigingen of aanpassingen in het gebouw kunnen worden gemaakt zonder dat er grote aanpassingen aan het gebouw voor nodig zijn. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. | Onder een renovatie wordt verstaan dat een aparte vergunning voor het werk nodig is geweest, waarbij de voor die tijd geldende nieuwbouweisen van toepassing waren. Het bouw- of renovatiejaar van het gebouw is bepalend voor de destijds van kracht zijnde regelgeving (bouwbesluit 1992, 2003, 2012) en daarmee de bijbehorende toepassing van wat we nú als schadelijke materialen en toepassingen aanmerken. Denk hierbij aan aanwezigheid van asbestvezels, formaldehyde, loden leidingwerk, dood leidingwerk (legionellagevaar), brandveiligheidstoepassingen. | Voor 1993 |  | Tussen 1993-2002 |  | Tussen 2003-2012 |  | Vanaf 2012
F15 | 5. Inbouwpakket |  |  | Indelingsflexibiliteit | Verplaatsbaarheid units | In hoeverre zijn de units in het gebouw verplaatsbaar naar een andere locatie in het gebouw? | Bij voorkeur zijn de units in het gebouw redelijk tot goed verplaatsbaar naar andere locaties in het gebouw. Door de units van demontabele en herbruikbare elementen te maken, kunnen ze eenvoudiger worden verplaatst naar een andere locatie in het gebouw. Deze indicator draagt bij aan indelingsflexibiliteit. |  | Niet verplaatsbaar. |  | Alleen (in zijn geheel) verplaatsbaar met zeer ingrijpende (kosten)consequenties. |  | Redelijk verplaatsbaar, de units zijn opgebouwd uit demontabele 3D-modules/componenten. |  | Goed verplaatsbaar, de units zijn opgebouwd uit demontabele 2D- of 3D-elementen die over de weg kunnen worden getransporteerd.
F16 | 5. Inbouwpakket |  |  | Algemeen | Drempelvrije toegang | In hoeverre is de entree van het gebouw c.q. de gebruikersunits makkelijk toegankelijk of toegankelijk te maken voor minder validen? | Bij voorkeur zijn er meerdere drempelvrije gebouw- en unitentrees (waaronder bij de hoofdingang). Idealiter zijn er uitsluitend drempelvrije entrees. Door de entrees in het gebouw drempelvrij te maken, nemen de mogelijkheden om te voldoen aan de individuele voorzieningswensen toe. Deze indicator draagt bij aan alle vormen van flexibiliteit. |  | Niet, er zijn geen drempelvrije entrees aanwezig en deze zijn ook niet makkelijk te maken. |  | Matig, er is bij de hoofdingang een drempelvrije entree aanwezig of makkelijk te maken. Bij de gebruiksunits is dit niet het geval. |  | Goed, er zijn meerdere drempelvrije entrees aanwezig, waaronder bij de hoofdingang. |  | Uitstekend, alle gebouw- en unitentrees zijn drempelvrij.
F17 | 1. Omgeving / Perceel |  |  | Afstootflexibiliteit | Afstootbaar (deel van het) perceel | Kan (een deel van) het perceel, inclusief het bebouwde deel, worden afgestoten? | Het is wenselijk dat (een deel van) het perceel, inclusief het bebouwde deel, voor meer dan 30% kan worden afgestoten. Wanneer een groter deel van het perceel zelfstandig kan worden afgestoten, neemt de afstootbaarheid van de locatie toe. Deze indicator draagt bij aan afstootflexibiliteit & losmaakbaarheid. |  | Nee, er kan geen deel van het perceel worden afgestoten. |  | 10 tot 30% van het perceel kan worden afgestoten. |  | 30 tot 50% van het perceel kan worden afgestoten. |  | Meer dan 50% van het perceel kan worden afgestoten.
F18 | 2. Constructie |  |  | Afstootflexibiliteit | Afstootbaar deel van gebouw – horizontaal en verticaal | Kan een deel van het gebouw, horizontaal en/of verticaal, worden afgestoten? | Bij voorkeur kan het gebouw voor meer dan 30% horizontaal en/of verticaal worden afgestoten. Wanneer een groter deel van het gebouw zelfstandig kan worden afgestoten (een vleugel of bouwblok), neemt de afstootbaarheid van (een deel van) het gebouw toe. Deze indicator draagt bij aan afstootflexibiliteit & losmaakbaarheid. | Bijvoorbeeld door verhuur of sloop van een hele vleugel of een of meer verdiepingen. | Nee |  | 10 tot 30% van het gebouw kan worden afgestoten. |  | 30 tot 50% van het gebouw kan worden afgestoten. |  | Meer dan 50% van het gebouw kan worden afgestoten.
F19 | 4. Installaties |  |  | Uitbreidingsflexibiliteit, afstoot en demontabiliteit | Aansluitpunten installaties | In hoeverre leent de opzet van de aansluitpunten voor de installaties zich voor flexibiliteit en uitbreiding? | Het is wenselijk dat de opzet van de aansluitpunten voor de installaties zich goed of uitstekend leent voor uitbreiding en flexibiliteit. Bij voorkeur lopen leidingwerk en bekabeling vanaf een centrale technische ruimte via een voor onderhoud bereikbare leidingschacht naar een lokale technische ruimte of verdeler per verdieping of vleugel. Via kabelgoten (opbouw) kunnen de ruimten dan worden voorzien van aansluitpunten. Flexibiliteit en uitbreiding vinden grotendeels plaats bij de verdeler, aangevuld met extra kabelgoten. Hoe beter de leidingschachten bereikbaar zijn en hoe groter de capaciteit van kabelgoten is, des te eenvoudiger de installaties kunnen worden aangepast aan veranderende eisen. Deze indicator draagt bij aan uitbreidingsflexibiliteit. |  | Minimaal | Leidingwerk en bekabeling zijn niet of nauwelijks bereikbaar in wand, vloer en/of plafond weggewerkt (bijvoorbeeld ingefreesd of gestort). Uitbreiding of flexibiliteit van aansluitpunten vraagt om ingrijpende maatregelen. | Matig | Leidingwerk en bekabeling lopen vanaf een centrale technische ruimte via een voor onderhoud bereikbare leidingschacht naar het ruimteniveau. Via kabelgoten (opbouw) worden de ruimtes voorzien van aansluitpunten. Flexibiliteit of uitbreiding van aansluitpunten vraagt om uitbreiding van capaciteit in de leidingschacht én meer kabelgoten. | Goed | Leidingwerk en bekabeling lopen vanaf een centrale technische ruimte via een voor onderhoud bereikbare leidingschacht naar een lokale technische ruimte of verdeler per verdieping of vleugel. Via kabelgoten (opbouw) worden de ruimtes voorzien van aansluitpunten. Flexibiliteit en uitbreiding vinden grotendeels plaats bij de verdeler aangevuld met extra kabelgoten. | Best | Leidingwerk en bekabeling lopen vanaf een centrale technische ruimte via een voor onderhoud bereikbare leidingschacht naar een lokale technische ruimte of verdeler per verdieping of vleugel. Via een holle vloer of computervloer én kabelgoten in wand en systeemplafond (opbouw) worden de ruimtes voorzien van aansluitpunten. Flexibiliteit en uitbreiding vinden grotendeels plaats bij de verdeler, aangevuld met extra aan te leggen leidingwerk en bekabeling in de holle vloer.

## Levels 2.3 Adaptability
Level(s) indicator 2.3: Design for adaptability and renovation
User manual: introductory briefing, instructions and guidance (Publication version 1.1)
January 2021
Table 7. Office building scoring and weighting system for adaptability design aspects

## Spiegel AV>OMRT (hidden)
OMRT-Methodiek
Indicator | Code | Indicator | Dragend of aanvullend | Gebruik- en/of herbestemmings-dynamiek | Omschrijving | 1. Slecht | 2. Redelijk | 3. Goed | 4. Uistekend | Voldoet? | Toelichting | LoB | Actie 4-10 | Functie? | Site | Structure | Skin | Services | Spaceplan
6 | D06 | Instelbaarheid van installaties | Dragend | Gebruik en Herbestemming | In hoeverre kunnen de (W, E, ICT) installaties makkelijk reageren op wijzigende functionele eisen? Hoe instelbaar zijn de installaties? | Slecht instelbaar (monofunctioneel of gefixeerd gebruik) | Beperkt instelbaar, slechts na ingrijpende maatregelen | Deels instelbaar, na eenvoudige maatregelen | Goed en eenvoudig instelbaar: het meten/regelen bij verschillend gebruik is direct mogelijk | ~ Deels | Structure 1.12 Plaatsing verticale schachten Services 3.1. Aanpasbaarheid installatiesysteem ACTIE: Via Brand Layers de installatie indicatoren aanpassen. | Services
9 | D08 | Ontkoppelbaarheid en bereikbaarheid installatiecomponenten | Dragend | Gebruik en Herbestemming | Kunnen de componenten van de installaties makkelijk worden ontkoppeld? | Componenten zijn slecht bereikbaar (op dragerniveau, ingestort) en o.a. daardoor zijn ze niet ontkoppelbaar, demonteerbaar en bereikbaar. N | Componenten zijn slecht bereikbaar (deels op drager- en inbouwniveau) en o.a. daardoor slecht ontkoppelbaar, demonteerbaar of bereikbaar. | Componenten zijn goed bereikbaar (componenten op inbouwniveau) en zijn (groten)deels te ontkoppelen en demonteren. | Componenten zijn zeer goed bereikbaar (op inbouwniveau) en zijn volledig ontkoppelbaar, demonteerbaar en stekkerbaar. | ✓ Ja | Services 3.9 Toegankelijkheid installaties | Services
18 | A03 | Zelfstandigheid voorzieningen gebruiksunit | Aanvullend | Gebruik | In hoeverre is de unit zelfstandig m.b.t. het aantal genoemde voorzieningen (pantry, meterkasten, installatie, sanitair, kitchenette)? | Geen voorziening aanwezig | Een tot twee voorzieningen aanwezig | Drie tot vier voorzieningen aanwezig | Vier of meer voorzieningen aanwezig | ✓ Ja | 3.10. Onafhankelijkheid gebruikersunits | Services |  | Splitsen?
16 | A01 | Afstootbaar deel van gebouw horizontaal of verticaal of gebruikersunit | Aanvullend | Gebruik en Herbestemming | Afstootbaar deel van gebouw horizontaal of verticaal of gebruikersunit | Nee. | Afstoting van een deel van een unit is zeer beperkt mogelijk voor enkele units in het gebouw. | Afstoting van een deel van een unit is alleen mogelijk bij een algemene herverkaveling van alle/meerdere units | Het individueel afstoten van een deel van een unit is eenvoudig te realiseren, zonder dat andere units daar hinder van ondervinden (toepassing zonemargesystemen). | X Nee | (toelichting: wat definieer je aan 'afstootbaar'? Voor een andere huurder, of voor een andere eigenaar? En welke Layer van Brand van toepassing? | Site
11 | D10 | Daglichttoetreding | Dragend | Gebruik en Herbestemming | In hoeverre worden de ruimtes in het gebouw voorzien van daglicht? | Daglichtequivalent < 1/20 | Daglichtequivalent 1/20-1/10 | Daglichtequivalent 1/10-1/5 | Daglichtequivalent > 1/5 | ✓ Ja | Skin 2.2 open/licht-verhouding (daglichttoetreding) | Skin
15 | D14 | Mogelijkheid tot indeling vlgs bepaalde stramienmaat/diepte van kolomplaatsing tussen buitengevels | Dragend | Herbestemming | Omschrijving: Staan er kolommen binnen de gevels in de diepte van het gebouw? | 0. Kolommen binnen de gevel, stramien < 5400 mm | 1. Kolommen binnen de gevel, stramien 5400 mm - 8100 mm | 2. Kolommen binnen de gevel, stramien > 8100 mm | 3. Geen kolommen binnen de gevel, vrije overspanning | ~ Deels | Structure 1.4 Kolomplaatsing, maar andere waarden/ eenheden. Check: Levels geeft zelfde waarden, maar zonder 'gevel' | Skin
19 | A04 | Te openen ramen | Aanvullend | Gebruik en Herbestemming | In hoeverre zijn de ramen per stramien/kleinst mogelijke beuk te openen? | Geen of < 10% | 10 - 30% | 30 - 80% | 80 - 100% | ✓ Ja | 2.1. Openingsmogelijkheden ramen | Skin
20 | A05 | Demontabele gevel | Aanvullend | Herbestemming | In hoeverre kunnen bij transformatie gevelcomponenten worden gedemonteerd? | Gevelcomponenten zijn niet of nauwelijks te demonteren en dienen volledig gesloopt en verwijderd te worden (<20%) | Een klein deel van de gevelcomponenten is te demonteren (tussen 20 en 50%) | Een groot deel van de gevelcomponenten kan gedemonteerd worden (tussen 50 en 90%) | Alle gevelcomponenten zijn nagenoeg volledig demonteerbaar > 90%) | ✓ Ja | 2.3. Losmaakbaarheid gevel | Skin |  | Splits
21 | A06 | Aanpasbaarheid gevel (-componenten) | Aanvullend | Herbestemming | In hoeverre kunnen bij transformatie de bestaande componenten in de gevel van het gebouw behouden blijven of aangepast en blijvend worden gebruikt? | Niet mogelijk zonder zeer ingrijpende aanpassingen aan-/verlies van de overige gevel componentenof vanwege monumentenstatus. | Beperkt mogelijk met ingrijpende aanpassingen aan de overige gevel componenten. | Beperkt mogelijk met eenvoudige aanpassingen aan de overige gevel. | Goed mogelijk zonder ingrijpende aanpassingen aan de overige gevel componenten. | ✓ Ja | Dubbel met vorige? | Skin
7 | D07 | Verplaatsbare binnenwanden | Dragend | Gebruik en Herbestemming | In hoeverre zijn binnenwanden, zowel ruimte- en/of functiescheidend, makkelijk te verplaatsen? | Binnenwanden zijn niet zonder ingrijpende/kostbare bouwkundige ingrepen verplaatsbaar. | Binnenwanden zijn niet verplaatsbaar, wel afbreekbaar. | Binnenwanden zijn verplaatsbaar door ze af te breken en opnieuw op te bouwen. | Binnenwanden zijn eenvoudig zonder ingrijpende/kostbare bouwkundige ingrepen verplaatsbaar (b.v. systeemwanden). | ✓ Ja | Spaceplan 4.5 Losmaakbare en/of verplaatsbare binnenwanden, maar andere terminologie | Spaceplan
17 | A02 | Kantoorfunctie: mogelijkheid tot verdeling oppervlakte in units van genoemde grootte | Aanvullend | Gebruik en Herbestemming | Hoe fijnmaziger de units verdeeld of verplaatst kunnen worden, des te meer mogelijkheden er zijn het gebouw aan te passen. Uitgangspunt is dat 80% van de totale vloeroppervlakte (BVO) voldoet aan het gestelde criterium. | 0. Groter dan 600 m2 BVO | 1. Tussen 400 en 600 m2 BVO | 2. Tussen 200 en 400 m2 BVO | 3. Minder dan 200 m2 BVO | X Nee | Iets anders dan 4.4 Losmaakbare en/of verplaatsbare units Hoe gaan we om met functie-specifieke vragen (zoals deze)? Actie: Alleen voor kantoorfuncties? | Spaceplan
1.1 | D01a | Onderscheid drager/inbouw (gebruiksdynamiek) | Dragend | Gebruik | In welke mate is er in het ontwerp van een unit onderscheid gemaakt tussen drager (componenten met lange levensduur) en inbouw (componenten met korte levensduur, die eenvoudig vervangen kunnen worden zonder de drager aan te tasten)? | <10% van een unit is ingedeeld in een dragend en scheidend deel | 10 - 50% van een unit is ingedeeld in een dragend en scheidend deel | 50 - 80% van een unit is ingedeeld in een dragend en scheidend deel | > 80% van een unit is ingedeeld in een dragend en scheidend deel | ✓ Ja | Spaceplan 4.1. Scheiding drager en inbouw | Structure
1.2 | D01b | Onderscheid drager/inbouw (herbestemmingsdynamiek) | Dragend | Herbestemming | In welke mate is er in het gebouwontwerp onderscheid gemaakt tussen drager (gebouwcomponenten met lange levensduur) en inbouw (gebouwcomponenten met korte levensduur, die eenvoudig vervangen kunnen worden zonder de drager aan te tasten)? | <10% van het gebouw is ingedeeld in een dragend en scheidend deel | 10 - 30% van het gebouw is ingedeeld in een dragend en scheidend deel | 30 - 50% van het gebouw is ingedeeld in een dragend en scheidend deel | > 50% van het gebouw is ingedeeld in een dragend en scheidend deel | ✓ Ja | Spaceplan 4.1. Scheiding drager en inbouw | Structure
2 | D02a | Overmaat gebouwruimte of vloeroppervlak gebouw | Dragend | Gebruik en Herbestemming | Is het gebouw overgedimensioneerd m.b.t. vereiste ruimte c.q. beschikbaar vloeroppervlak? | Nee | 5 - 10% overgedimensioneerd | 10 - 20% overgedimensioneerd | > 20% overgedimensioneerd | ✓ Ja | Structure 1.1 Overdimensionering vloeroppervlak | Structure
2 | D02b | Overmaat unitruimte of vloeroppervlak unit | Dragend | Gebruik en Herbestemming | Is de unit overgedimensioneerd m.b.t. vereiste ruimte c.q. beschikbaar vloeroppervlak? | Nee | 5 - 10% overgedimensioneerd | 10 - 20% overgedimensioneerd | > 20% overgedimensioneerd | Nee | Zelfde vraag als bij OMRT 4.4 - Wat definieert een "unit"? Uitleg: D02b gaat over woning, D02a ging over utiliteit) Hoe kan je een woning overdimensioneren? | Structure
4 | D04 | Overdimensionering bouwkundige ruimte/reservering voor E&W- installaties, en schachten | Dragend | Gebruik en Herbestemming | Is de bouwkundig gereserveerde ruimte voor (W, E, ECT) installaties overgedimensioneerd? | Niet overgedimensioneerd | 10 - 30% overgedimensioneerd | 30 - 50% overgedimensioneerd | > 50% overgedimensioneerd | ✓ Ja | Aangepast van ''Nee'' naar ''Ja''. Zit in Services 3.2 | Structure
5.1 | D05 | Uitbreidbaar gebouw of unit horizontaal en/of vertikaal | Dragend | Gebruik en Herbestemming | In hoeverre kan het gebouw of de unit horizontaal en/of vertikaal uitgebreid worden, zonder de hoofddraagconstructie aan te passen? | Individuele horizontale en/of vertikale uitbreiding van een gebruikersunit is niet mogelijk. | 10 - 30% uitbreidbaar | 30 - 50% uitbreidbaar | > 50% uitbreidbaar | ~ Deels | 1.14 en 1.15 (uitbreidbaar horizontaal/verticaal). Draagvermogen toegoeven (zie Flextool, OMRT 1.10, Levels 3.2). Keuze: splitsen in 2 indicatoren (horizontaal+verticaal) | Structure
10 | D09 | Positionering obstakels draagstructuur | Dragend | Gebruik en Herbestemming | Op welke wijze werken onderdelen van de draagstructuur belemmerend voor de herindeelbaarheid van de units? | De mogelijkheid voor herverkaveling of herindeling in het gebouw wordt volledig belemmerd door moeilijk of niet te verwijderen obstakels. Units kleiner dan 75m2 zijn onmogelijk. | De mogelijkheid voor herverkaveling of herindeling in het gebouw wordt ernstig belemmerd: units tussen de 50-75m2 zijn mogelijk. | De mogelijkheid voor herverkaveling of herindeling in het gebouw wordt beperkt belemmerd: units tussen de 25-50m2 zijn mogelijk. | De mogelijkheid voor herverkaveling of herindeling in het gebouw wordt niet belemmerd door moeilijk of niet te verwijderen obstakels. Units van < 25 m2 zijn mogelijk | X Nee | (ook geen relatie met 1.4 Kolomplaatsing) | Structure
12 | D11 | Aanwezigheid+positie van trappen en/of liften, of uitbredingsmogelijkheden voor trappen/liften | Dragend | Gebruik en Herbestemming | Zijn er per kern genoeg trappen en liften aanwezig in het gebouw of is het mogelijk nieuwe trappen en/of liften toe te voegen en bestaande te hergebrijken? | 0. Er is maar een decentraal trappen- en/of lifthuis aanwezig in het gebouw en er zijn geen nieuwe trappen/liften toe te voegen zonder ingrijpende en kostbare maatregelen. | 1. Er is een centraal trappen- en/of lifthuis - en/of het is in potentie mogelijk een nieuwe trap/lift toe te voegen en bestaande te hergebruiken | 2. Gebouw verdeeld in vleugels met centraal trappen- en/of lifthuis - en/of het is in beperkte mate mogelijk nieuwe trappen/liften toe te voegen en bestaande te hergebruiken | 3. Elke vleugel heeft een centraal trappen- en/of lifthuis - en/of nieuwe trappen/liften zijn betrekkelijk eenvoudig toe te voegen met hergebruik van bestaande | ✓ Ja | Structure 1.8 Aanwezigheid trappen/liften | Structure
13 | D12 | Multifunctioneel gebruik gebouw/units in de tijd. | Dragend | Gebruik en Herbestemming | Kan het gebouw/unit in de huidige situatie, zonder aanpassingen, meerdere functie-wijzigingen mogelijk maken? | Alleen voor één specifieke functie geschikt (kantoren, of wonen, of zorg, of … ). | Geschikt voor twee functies. | Geschikt voor drie functies. | Geschikt voor meer dan drie functies (zowel geschikt voor wonen, kantoren, zorg en commercie). | ✓ Ja | Spaceplan 4.3. Multifunctionaliteit gebouw | Structure
14 | D13 | Dragende vloeren | Dragend | Gebruik en Herbestemming | Op welke wijze zijn de dragende vloeren samengesteld? | Volledig monoliet vloeren. | Monoliet vloeren met demontabele zones. | Gesegmenteerde vloeren met demontabele afwerklaag. | (Prefab) demontabele vloeren. | X Nee | Actie: Inidcator titel aanpassen ("Vloersamenstelling"?): zie ook Bepalingsmethode | Structure
22 | A07 | Mogelijkheid balkons aan gevel | Aanvullend | Herbestemming | In hoeverre kunnen balkons of andere buitenruimten aangebracht worden aan de gevel? | Niet mogelijk zonder zeer ingrijpende verbouwingen of vanwege monumentenstatus. | Beperkt mogelijk met ingrijpende verbouwingen. | Beperkt mogelijk met eenvoudige verbouwingen. | Goed mogelijk zonder ingrijpende verbouwingen. | Nee | Layer Skin of Structure? (De constructie moet het aankunnen). Actie: dit geldt voor elke functie, om om te kunnen bouwen. | Structure
23 | A08 | Verticale uitbreiding: ontsluiting | Aanvullend | Herbestemming | Kunnen verticale gebouwontsluitingen (liften en/of trappen) eenvoudig verlengd worden? | Lift/trapschacht kan niet verticaal doorgevoerd worden zonder ingrijpende en kostbare maatregelen. | Lift/trapschacht kan moeilijk verlengd worden. | Lift/trapschacht kan eenvoudig verlengd worden zonder ingrijpende en kostbare maatregelen. | Lift/trapschacht is lang genoeg; een verlenging is niet nodig. | Ja | 1.9. Toevoeging/hergebruik trappen/liften | Structure
3 | D03 | Vrije verdiepingshoogte | Dragend | Gebruik en Herbestemming | Hoe groot bedraagt de vrije/netto verdiepingshoogte? | < 2.60 m | 2.60 - 3.00 m | 3.00 - 3.40 m | >3.40 m | ✓ Ja | Structure 1.2 Netto vrije hoogte